## 许可证有效期内的辐射安全防护工作总结的格式

一、单位基本情况

概述本单位持证期间（五年周期内）辐射安全许可证核换发、联系人等基本信息变化情况。

二、辐射安全和防护设施的运行与维护情况

概述本单位该许可周期（五年）内所有辐射活动场所防护设施的使用、运行、故障、停用、检修状况，如：门窗防护、门机联锁、通风设施、防盗措施、电离辐射警示标识、防护用品、监测仪器、个人剂量计、声光报警等。

三、辐射安全和防护制度及措施的制（修）定与落实情况

概述本单位该许可周期（五年）内制定、修订的辐射安全防护制度及措施，简述制度执行落实情况、现行制度及措施是否满足安全防护需求、不符合实际的制度措施修改完善情况等。

四、辐射工作人员安全管理情况

概述本单位该许可周期（五年）内辐射工作人员变动情况，明确各科室（或部门）人员数量及变动情况。简述辐射安全防护培训、自主考核、集中考核、个人剂量监测、职业健康体检等组织情况，明确时间、人员数量、科室（或部门）等基本信息。

五、放射性同位素与射线装置的台帐变化

概述本单位该许可周期（五年）内放射源、非密封放射性物质、放射性药品、射线装置的购置、进（出）口、转让、异地使用、闲置、送贮等变化情况。其中，放射性同位素进（出）口、转让、异地使用、送贮，应明确核素名称、活动时间、类别用途、来源去向、工作场所、批准备案等信息；非密封放射性物质转入、使用、库存、返厂，应明确来源去向、活度数量、批准备案等信息；射线装置的变化，应明确装置名称、型号类别、来源去向、批准备案等信息；放射源或射线装置闲置，应明确核素（或装置）名称、闲置时间等信息。

六、辐射事故、事件的应急管理

概述本单位该许可周期（五年）内辐射事故应急培训开展、辐射事故应急预案制修订、辐射事故应急演练组织情况。简述辐射事故应急培训开展时间及内容，辐射事故应急预案制修订时间、内容框架及变化，辐射事故应急演练组织时间、范围、场景等。

七、问题整改情况

概述本单位该许可周期（五年）内监管部门提出整改要求的落实情况、自查自纠发现问题的整改情况、责任整改和行政处罚的相关情况。应逐项列出问题及整改落实情况，不得避重就轻、弄虚作假。