


辐射安全许可证
申　请　表

申请单位：　　　　　XXXX医院　（盖章）

申请日期：　　　　　二〇二三年一月　　　　　　　　　　

中华人民共和国生态环境部制

填  表  说  明

一、申请表封面右上角框内内容由生态环境主管部门填写。

二、申请单位应如实填写，内容准确完整，涂改无效。所附材料均使用A4规格纸打印（宋体小四号）或复印，并加盖申请单位骑缝章。

三、申请活动的种类和范围

（一）申请活动种类分为生产、销售、使用。

（二）申请活动范围分为Ⅰ类放射源、Ⅱ类放射源、Ⅲ类放射源、Ⅳ类放射源、Ⅴ类放射源、Ⅰ类射线装置、Ⅱ类射线装置、Ⅲ类射线装置。

（三）申请活动种类和范围填写申请许可种类和申请许可范围的组合，如生产Ⅰ类放射源和Ⅱ类放射源，使用Ⅰ类射线装置。

（四）特别的，生产、销售、使用非密封放射性物质的，申请活动种类和范围填写甲级非密封放射性物质工作场所、乙级非密封放射性物质工作场所或丙级非密封放射性物质工作场所。

建造Ⅰ类射线装置的，填写销售（含建造）Ⅰ类射线装置。
四、 “日等效最大操作量”、“最大等效年用量”、“工作场所等级”按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）确定。

五、辐射安全许可内容申请应按环境影响评价文件中的放射性同位素与射线装置生产、销售、使用设计规模和内容进行填写。

辐射工作单位基本情况

	申请单位名称
	XXXX医院

	申请单位地址
	XXXXX
	邮编
	XXX

	工作场所
	名称
	CT室
	地址
	XX病房大楼一层
	负责人
	XXX

	
	名称
	放射科
	地址
	XX 病房大楼一层
	负责人
	XXX

	
	名称
	放疗科
	地址
	老年中心一层
	负责人
	XXX

	
	名称
	核医学科
	地址
	XX门诊大楼一层
	负责人
	XXX

	
	名称
	口腔科
	地址
	XX门诊大楼四层
	负责人
	XXX

	
	名称
	病房手术室
	地址
	11层病房大楼11层
	负责人
	XXX

	法定代表人
	XXX
	身份证号码
	XXXXXXXXXX

	辐射安全与环境保护管理机构
	辐射安全与环境保护管理小组
	负责人
	XXX

	
	
	负责人电话
	XXXXXXX

	联系人
	XXXXX
	联系电话
	XXXXXXX

	申请活动的

种类和范围
	使用I类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所

	所附材料：（请在所提供材料前的(内打√）

(1. 己有放射源和射线装置明细表；

(2. 满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十条至第十三条相应规定的证明材料；

(3. 生态环境主管部门要求提供的其它资料。

　经批复/备案的环境影响评价文件及其批复文件/备案回执（已在网上申请时提交电子版的可无需提供纸质材料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所附申报材料应按以上顺序排列，使用明显的标志区分，并装订成册。

法定代表人声明：本申请表所提供的全部资料均为真实信息。本人已熟悉《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求，愿依法对本申请表的申请事项的安全和防护工作负责，并依法对其造成的放射性危害承担责任。

法人签字：


辐射安全许可内容申请

（一）放射源
  （本表按规划设计规模量填写）

	规划装置

名   称
	规划生产、销售、使用的放射性核素名称
	规划生产、销售、使用的放射性核素类别
	规划设计的

放射性总活度

（贝可）
	活动种类
	工作场所名称

	60Co治疗机
	60Co
	I类
	2.01×1014
	使用
	放疗科

	以下空白
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 辐射安全许可内容申请

（二）非密封放射性物质

（本表按规划设计规模量填写）
	工作场所名称
	工作场所

等   级
	规划设计的

放射性核素名称
	规划设计的

日等效最大操作量

（贝可）
	规划设计的

最大年用量

（贝可）
	活动种类

	核医学科
	乙级
	131I （胶囊）
	1.48×108
	1.3×1010
	使用

	核医学科
	丙级
	131I（液态）
	9.25×104
	8.88×106
	使用

	核医学科
	丙级
	99mTc（液态）
	3.33×107
	7.05×109
	使用

	核医学科
	乙级
	18F （液态）
	5.18×106
	3.89×108
	使用

	以下空白
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辐射安全许可内容申请

（三）射线装置

（本表按规划设计规模量填写）

	规划装置

名   称
	规划生产、销售、

使用的射线装置类别
	规划生产、销售、

使用的射线装置数量
	活动种类
	工作场所名称

	CT机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	CT室

	DR机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	放射科

	模拟定位机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	放疗科

	数字肠胃机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	放射科

	X光机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	放射科

	拍片机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	放射科

	乳腺钼靶X光机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	放射科

	牙片机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	口腔科

	床边X光机
	Ⅲ类
	1台
	使用
	手术室

	DSA
	Ⅱ类
	1台
	使用
	DAS室

	医用直线加速器
	Ⅱ类
	1台
	使用
	放疗科

	以下空白
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


台 账 明 细 登 记

（一）放射源
	序号
	核素名称
	出厂日期
	出厂活度
（贝可）
	标 号
	编  码
	来源/去向
	记录人
	记录日期
	审核人
	审核日期

	01
	60Co
	02.10
	2.01×1014
	
	0002CO538011
	来源
	XXX研究设计院
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	以下空白
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	


台 账 明 细 登 记

（二）非密封放射性物质
	序号
	核素名称
	出厂日期
	出厂活度

（贝可）
	用  途
	来源/去向
	记录人
	记录日期
	审核人
	审核日期

	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	以下空白
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	


台 账 明 细 登 记
（三）射线装置

	序号
	装置名称
	规格型号
	射线种类
	类别
	用 途
	来源/去向
	记录人
	记录日期
	审核人
	审核日期

	01
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	02
	以下空白
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	来源
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	去向
	
	
	
	
	


辐射安全与环境保护管理机构及专（兼）职管理人员表

	机构名称
	辐射安全与环境保护管理小组
	电话
	XXX

	管理人员
	姓名
	性别
	职务或职称
	工作部门
	专/兼职

	负责人
	
	
	
	
	

	负责人
	
	
	
	
	

	负责人
	
	
	
	
	

	负责人
	
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	
	

	以下空白
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


监测设备、报警仪器和辐射防护用品登记表

	仪器名称
	型号
	购置日期
	仪器状态
	备注

	辐射环境监测仪
	XXXX
	2017.XX.XX
	完好
	

	个人剂量报警仪
	XXXX
	2017.XX.XX
	完好
	

	表面污染监测仪
	XXXX
	2017.XX.XX
	完好
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	辐射防护用品（含个人剂量监测）
	铅衣4套、铅眼镜4套、铅围脖2套等


辐射工作人员登记表

	姓名
	性别
	出 生

年 月
	毕业学校
	所学专业
	学历
	参加辐射工作时间
	放射工种
	职务/职称
	辐射安全与防护培训合格证书编号/辐射安全与防护成绩报告单编号

	张三
	男
	19XX年X月
	XX大学
	放射化学
	大学本科
	20XX年
	核医学
	XXX
	XXXXXXXX

	李四
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、放射工种分为X射线诊断与介入放射学、放射治疗、核医学、医学其他、核子仪、测井、X射线探伤、伽马射线探伤、电子加速器辐照、伽马射线辐照、非医学其他。2、辐射工作人员参加生态环境部门通过国家核技术利用辐射安全与防护培训平台组织的考核，填写成绩单编号。

辐射安全分析材料内容参考

(属于填报登记表类的Ⅳ、Ⅴ放射源和Ⅲ类射线装置等核技术利用项目无须提交)
1概述

简要介绍项目名称、地点、建设规模、建设性质，给出项目地理位置图和周边环境关系图。

说明本项目的辐射工作人员和公众的辐射剂量约束值、辐射工作场所各关注点的辐射水平、表面污染控制水平、污染物浓度（比活度）等控制要求。

2源项分析

2.1说明项目规模与基本参数，包括放射源核素名称、活度、数量等；非密封放射性物核素名称、活度（比活度）、物理状态、日等效最大操作量、操作时间、年最大用量、毒性因子和操作方式等；射线装置名称、型号、类型、射线种类、能量、电压、束流强度、有用线束范围、额定输出剂量率和泄漏剂量率等。

2.2设备与工艺分析。描述项目所含的设备组成、工作方式、工作原理、工艺流程，明确工艺流程中的涉源环节、各环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和操作时间等内容。

2.3污染源项及放射性废物。分析项目运行产生的污染源项，包括辐射源项和其他对人员有潜在危害的源项（臭氧、氮氧化物等）；可能产生放射性废物的，说明放射性废物的种类、来源、产生量、活度（活度浓度、比活度）、排放及处理方式等。

3 辐射安全与防护措施

说明项目布局和屏蔽设计情况，给出平面布局图、剖面图以及周围毗邻关系图，在图中标注相关参数并说明各场所的用途及功能、工作区域的分区原则及区域划分。

描述设置的辐射安全与防护设施及其功能，包括设施组成、位置（安全设施位置应标于平面布局图上）、安全保护功能及实现过程。非密封放射性物质工作场所说明工作区域的人流、物流、气流走向及其防止或清除污染的安全管理措施。

叙述三废治理的设施或三废的处理、处置方案，给出废旧放射源的处理方案或送贮计划安排。

4 辐射影响分析

根据项目特点及场所屏蔽情况，分析项目运行可能产生的辐射照射途径，估算项目周围主要关注点的辐射水平（说明计算模式，给出计算依据、参数以及必要的示意图）；结合项目工艺流程中各个环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和操作时间等因素，估算项目运行可能致辐射工作人员和项目周围关注点人员的附加辐射剂量。改、扩建项目可根据有资质单位的辐射监测数据进行推算。对扩建项目，应同时考虑该场所原有项目的叠加辐射影响。
5 结论

根据国家有关法律、法规、标准，结合项目运行和事故工况下可能存在的辐射影响，从安全设施的可靠性、屏蔽防护的有效性及事故预防措施的可行性等方面给出结论。

受理编号： 


受理日期：　　 年　 月　 日








